## std.err
Standardní chyba přimkové regrese vs. směrodatná odchylka (nevysvětlená, externí)
| x | y | b | a |  | Yreg | sy,x | Sy,x (STEYX) | Sy,x (výpočet)
| 1 | 1 | 1.0017 | 0.0027778 | #N/A | 1.0044 | 0.12463 | 0.12463 | 0.12463
| 2 | 2.1 | 0.016089 | 0.090539 | #N/A | 2.0061
| 3 | 2.9 | 0.9982 | 0.12463 | #N/A | 3.0078
| 4 | 4 | 3875.9433 | 7 | #N/A | 4.0094
| 5 | 5 | 60.2002 | 0.10872 | #N/A | 5.0111
| 6 | 6.2 | #N/A | #N/A | #N/A | 6.0128
| 7 | 6.8 | #N/A | #N/A | #N/A | 7.0144
| 8 | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | 8.0161
| 9 | 9.1 | #N/A | #N/A | #N/A | 9.0178
průměry: | 5 | 5.0111

## Kalibrace
Kalibrační závislost s opakovaným měřením standardů | [6 empty] | DATA05.TXT |  | sérií: | 6
konc. std: | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005
| 60 | 1970 | 4130 | 5880 | 7990 | 9720
| 70 | 2070 | 4000 | 5960 | 7920 | 10220
| 0 | 1970 | 4030 | 5950 | 8010 | 9790
| 80 | 2040 | 3980 | 5980 | 7830 | 9860
| 40 | 2060 | 3960 | 6040 | 8020 | 9960
| 50 | 1970 | 3990 | 5850 | 8130 | 9740
| 0 | 1970 | 4140 | 5950 |  | 10040
| 80 | 2080 |  | 6110 |  | 10030
0
50
Yreg: | 47.9936 | 2025.3963 | 4002.7991 | 5980.2018 | 7957.6045 | 9935.0073
sy,reg | 22.376 | 16.9199 | 13.725 | 14.3863 | 18.4946 | 24.3646
10sy | 223.7598 | 169.1988 | 137.2503 | 143.8632 | 184.9464 | 243.6459
sy,j | 32.3351 | 50.6916 | 72.9644 | 82.6352 | 101.127 | 173.617
sx | #DIV/0! | 2.8286e-05 | 3.936e-05 | 4.4816e-05 | 5.4606e-05 | 9.0606e-05
3sx | #DIV/0! | 8.4859e-05 | 0.00011808 | 0.00013445 | 0.00016382 | 0.00027182
Yprům: | 43 | 2016.25 | 4032.8571 | 5965 | 7983.3333 | 9920
S(yi,j -Yprům,j)2: | 9410 | 17987.5 | 31942.8571 | 47800 | 51133.3333 | 211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kumulativní počet dat ve sloupcích: | 10 | 18 | 25 | 33 | 39 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | =n
nový index | ind.sloupců | ind.řádků | x - data | y - data |  |  |  |  | SSreg = | 573424931.9149
1 | 1 | 1 | 0 | 60 |  | posl.adr X: | $D$70 |  |  | 4675.9574
2 | 1 | 2 | 0 | 70 |  | posl.adr Y.: | $E$70 |  | SSrezid = | 384139.0389
3 | 1 | 3 | 0 | 0
4 | 1 | 4 | 0 | 80 |  | Statistika |  |  |  | 0.99933
5 | 1 | 5 | 0 | 40 |  |  | b | a |  | 0.99966
6 | 1 | 6 | 0 | 50 |  |  | 1977402.7294 | 47.9936 |  | 0.99933
7 | 1 | 7 | 0 | 0 |  | sb | 7632.0345 | 22.376 | sa
8 | 1 | 8 | 0 | 80 |  | R2 | 0.99933 | 92.3928 | sx,y
9 | 1 | 9 | 0 | 0 |  | F | 67128.9118 | 45 | df
10 | 1 | 10 | 0 | 50 |  | SSreg | 573040792.876 | 384139.0389 | SSrezid
11 | 2 | 1 | 0.001 | 1970
12 | 2 | 2 | 0.001 | 2070 |  | Xprům | 0.0023404
13 | 2 | 3 | 0.001 | 1970 |  | SumXi2 | 0.000404
14 | 2 | 4 | 0.001 | 2040 |  | SumXi | 0.11
15 | 2 | 5 | 0.001 | 2060
16 | 2 | 6 | 0.001 | 1970
17 | 2 | 7 | 0.001 | 1970
18 | 2 | 8 | 0.001 | 2080
19 | 3 | 1 | 0.002 | 4130
20 | 3 | 2 | 0.002 | 4000
21 | 3 | 3 | 0.002 | 4030
22 | 3 | 4 | 0.002 | 3980
23 | 3 | 5 | 0.002 | 3960
24 | 3 | 6 | 0.002 | 3990
25 | 3 | 7 | 0.002 | 4140
26 | 4 | 1 | 0.003 | 5880
27 | 4 | 2 | 0.003 | 5960
28 | 4 | 3 | 0.003 | 5950
29 | 4 | 4 | 0.003 | 5980
30 | 4 | 5 | 0.003 | 6040
31 | 4 | 6 | 0.003 | 5850
32 | 4 | 7 | 0.003 | 5950
33 | 4 | 8 | 0.003 | 6110
34 | 5 | 1 | 0.004 | 7990
35 | 5 | 2 | 0.004 | 7920
36 | 5 | 3 | 0.004 | 8010
37 | 5 | 4 | 0.004 | 7830
38 | 5 | 5 | 0.004 | 8020
39 | 5 | 6 | 0.004 | 8130
40 | 6 | 1 | 0.005 | 9720
41 | 6 | 2 | 0.005 | 10220
42 | 6 | 3 | 0.005 | 9790
43 | 6 | 4 | 0.005 | 9860
44 | 6 | 5 | 0.005 | 9960
45 | 6 | 6 | 0.005 | 9740
46 | 6 | 7 | 0.005 | 10040
47 | 6 | 8 | 0.005 | 10030
48 | 12 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
49 | 12 | 2 | #VALUE! | #VALUE!
50 | 12 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
51 | 12 | 4 | #VALUE! | #VALUE!
52 | 12 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
53 | 12 | 6 | #VALUE! | #VALUE!
54 | 12 | 7 | #VALUE! | #VALUE!
55 | 12 | 8 | #VALUE! | #VALUE!
56 | 12 | 9 | #VALUE! | #VALUE!
57 | 12 | 10 | #VALUE! | #VALUE!
58 | 12 | 11 | #VALUE! | #VALUE!
59 | 12 | 12 | #VALUE! | #VALUE!
60 | 12 | 13 | #VALUE! | #VALUE!
61 | 12 | 14 | #VALUE! | #VALUE!
62 | 12 | 15 | #VALUE! | #VALUE!
63 | 12 | 16 | #VALUE! | #VALUE!
64 | 12 | 17 | #VALUE! | #VALUE!
65 | 12 | 18 | #VALUE! | #VALUE!
66 | 12 | 19 | #VALUE! | #VALUE!
67 | 12 | 20 | #VALUE! | #VALUE!
68 | 12 | 21 | #VALUE! | #VALUE!
69 | 12 | 22 | #VALUE! | #VALUE!
70 | 12 | 23 | #VALUE! | #VALUE!
71 | 12 | 24 | #VALUE! | #VALUE!
72 | 12 | 25 | #VALUE! | #VALUE!
73 | 12 | 26 | #VALUE! | #VALUE!
74 | 12 | 27 | #VALUE! | #VALUE!
75 | 12 | 28 | #VALUE! | #VALUE!
76 | 12 | 29 | #VALUE! | #VALUE!
77 | 12 | 30 | #VALUE! | #VALUE!
78 | 12 | 31 | #VALUE! | #VALUE!
79 | 12 | 32 | #VALUE! | #VALUE!
80 | 12 | 33 | #VALUE! | #VALUE!
81 | 12 | 34 | #VALUE! | #VALUE!
82 | 12 | 35 | #VALUE! | #VALUE!
83 | 12 | 36 | #VALUE! | #VALUE!
84 | 12 | 37 | #VALUE! | #VALUE!
85 | 12 | 38 | #VALUE! | #VALUE!
86 | 12 | 39 | #VALUE! | #VALUE!
87 | 12 | 40 | #VALUE! | #VALUE!
88 | 12 | 41 | #VALUE! | #VALUE!
89 | 12 | 42 | #VALUE! | #VALUE!
90 | 12 | 43 | #VALUE! | #VALUE!
91 | 12 | 44 | #VALUE! | #VALUE!
92 | 12 | 45 | #VALUE! | #VALUE!
93 | 12 | 46 | #VALUE! | #VALUE!
94 | 12 | 47 | #VALUE! | #VALUE!
95 | 12 | 48 | #VALUE! | #VALUE!
96 | 12 | 49 | #VALUE! | #VALUE!
97 | 12 | 50 | #VALUE! | #VALUE!
98 | 12 | 51 | #VALUE! | #VALUE!
99 | 12 | 52 | #VALUE! | #VALUE!
100 | 12 | 53 | #VALUE! | #VALUE!
101 | 12 | 54 | #VALUE! | #VALUE!
102 | 12 | 55 | #VALUE! | #VALUE!
103 | 12 | 56 | #VALUE! | #VALUE!
104 | 12 | 57 | #VALUE! | #VALUE!
105 | 12 | 58 | #VALUE! | #VALUE!
106 | 12 | 59 | #VALUE! | #VALUE!
107 | 12 | 60 | #VALUE! | #VALUE!
108 | 12 | 61 | #VALUE! | #VALUE!
109 | 12 | 62 | #VALUE! | #VALUE!
110 | 12 | 63 | #VALUE! | #VALUE!
Chybové úsečky:
X: ±sx (1 měření)
Y: ±sy (1 měření)
Naměřená data
Chybové úsečky Y:
±10sy,reg,i (regresní)

## Vyhodnocení
Vyhodnocení koncentrace z kalibr. grafu (list Kalibrace)
Pokud jsou naměřena 2 a více data s kontrolním prázdným vzorkem, použijí se k výpočtu.
Jinak je provedena korekce parametrem a kalibr. grafu a použita jeho směr. odchylka.
alfa = | 0.05 |  | Výsledky: |  | dolní mez | horní mez
| naměřeno | blank | c = | 0.0019976 | 0.0019795 | 0.0020156
| 4020 | 40 | sc = | 9.2205e-06
| 4000 | 50 | sc,rel = | 0.4616%
| 4030 | 50
| 3990 | 30
| 4010 | 70
| 3980 | 60
3970
průměry: | 4000 | 50
počet měř. | 7 | 6
s | 8.165 | 5.7735

## test linearity
F - test linearity série opakovaných měření
Výsledek testu: |  | #VALUE! |  |  | pro alfa = | 0.05
| var regres.: | #VALUE! | F = | #VALUE!
| var sérií: | 369273.6905 | Fcrit = | 2.6

## Polynom_regrese
Polynomiální regrese |  |  |  | Y =16 + 5.83x + 0.91x^2
|  | E | D | C | B | A |  | F-test OK
|  | 0.90517 | 5.8342 | 15.8675 | #N/A | #N/A |  | #VALUE!
| s | 0.024881 | 0.52596 | 2.3379 | #N/A | #N/A
| R^2 | 0.99901 | 4.6843 | #N/A | #N/A | #N/A | s-y,x
| F | 18724.2244 | 37 | #N/A | #N/A | #N/A | ný
| Sum_sqr | 821716.7717 | 811.8766 | #N/A | #N/A | #N/A
| Tcrit*s | 0.050414 | 1.0657 | 4.737 | #N/A | #N/A | Fcrit = | 3.2519
| OK coefs | 0.90517 | 5.8342 | 15.8675 | #N/A | #N/A | n = | 40
| relat. error | 5.57% | 18.27% | 29.85% | #N/A | #N/A
X |  | šum | y | x | x2 | x3 | x4 | Y_regr
0.5 | 22.0487 | -1.8185 | 20.2303 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.0625 | 19.0109
1 | 24.69 | 0.4846 | 25.1746 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.6069
1.5 | 27.9163 | 5.2312 | 33.1474 | 1.5 | 2.25 | 3.375 | 5.0625 | 26.6555
2 | 31.72 | -1.3382 | 30.3818 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31.1566
2.5 | 36.0938 | 0.14409 | 36.2378 | 2.5 | 6.25 | 15.625 | 39.0625 | 36.1104
3 | 41.03 | 1.3799 | 42.4099 | 3 | 9 | 27 | 81 | 41.5167
3.5 | 46.5213 | -1.0804 | 45.4409 | 3.5 | 12.25 | 42.875 | 150.0625 | 47.3756
4 | 52.56 | 2.2732 | 54.8332 | 4 | 16 | 64 | 256 | 53.6871
4.5 | 59.1388 | 0.016144 | 59.1549 | 4.5 | 20.25 | 91.125 | 410.0625 | 60.4512
5 | 66.25 | -1.738 | 64.512 | 5 | 25 | 125 | 625 | 67.6678
5.5 | 73.8863 | 3.8227 | 77.7089 | 5.5 | 30.25 | 166.375 | 915.0625 | 75.3371
6 | 82.04 | -3.2911 | 78.7489 | 6 | 36 | 216 | 1296 | 83.4589
6.5 | 90.7037 | 0.10006 | 90.8038 | 6.5 | 42.25 | 274.625 | 1785.0625 | 92.0333
7 | 99.87 | -6.124 | 93.746 | 7 | 49 | 343 | 2401 | 101.0603
7.5 | 109.5312 | 2.9047 | 112.436 | 7.5 | 56.25 | 421.875 | 3164.0625 | 110.5399
8 | 119.68 | -8.5138 | 111.1662 | 8 | 64 | 512 | 4096 | 120.472
8.5 | 130.3088 | -2.039 | 128.2697 | 8.5 | 72.25 | 614.125 | 5220.0625 | 130.8568
9 | 141.41 | -5.7724 | 135.6376 | 9 | 81 | 729 | 6561 | 141.6941
9.5 | 152.9762 | 0.060214 | 153.0365 | 9.5 | 90.25 | 857.375 | 8145.0625 | 152.984
10 | 165 | 6.2697 | 171.2697 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 164.7265
10.5 | 177.4737 | 2.5198 | 179.9935 | 10.5 | 110.25 | 1157.625 | 12155.0625 | 176.9216
11 | 190.39 | 2.8512 | 193.2412 | 11 | 121 | 1331 | 14641 | 189.5692
11.5 | 203.7413 | 0.62488 | 204.3661 | 11.5 | 132.25 | 1520.875 | 17490.0625 | 202.6695
12 | 217.52 | -6.4845 | 211.0355 | 12 | 144 | 1728 | 20736 | 216.2223
12.5 | 231.7188 | -6.2957 | 225.4231 | 12.5 | 156.25 | 1953.125 | 24414.0625 | 230.2277
13 | 246.33 | 0.058628 | 246.3886 | 13 | 169 | 2197 | 28561 | 244.6857
13.5 | 261.3462 | 1.9264 | 263.2726 | 13.5 | 182.25 | 2460.375 | 33215.0625 | 259.5962
14 | 276.76 | 2.5535 | 279.3135 | 14 | 196 | 2744 | 38416 | 274.9594
14.5 | 292.5638 | 10.9643 | 303.5281 | 14.5 | 210.25 | 3048.625 | 44205.0625 | 290.7751
15 | 308.75 | -5.0125 | 303.7375 | 15 | 225 | 3375 | 50625 | 307.0434
15.5 | 325.3112 | -1.1407 | 324.1706 | 15.5 | 240.25 | 3723.875 | 57720.0625 | 323.7643
16 | 342.24 | 1.0441 | 343.2841 | 16 | 256 | 4096 | 65536 | 340.9378
16.5 | 359.5288 | 10.0827 | 369.6115 | 16.5 | 272.25 | 4492.125 | 74120.0625 | 358.5639
17 | 377.17 | -1.1069 | 376.0631 | 17 | 289 | 4913 | 83521 | 376.6425
17.5 | 395.1562 | -1.1832 | 393.9731 | 17.5 | 306.25 | 5359.375 | 93789.0625 | 395.1737
18 | 413.48 | -4.7731 | 408.7069 | 18 | 324 | 5832 | 104976 | 414.1576
18.5 | 432.1338 | 2.1355 | 434.2693 | 18.5 | 342.25 | 6331.625 | 117135.0625 | 433.594
19 | 451.11 | 1.3256 | 452.4356 | 19 | 361 | 6859 | 130321 | 453.4829
19.5 | 470.4013 | -1.3951 | 469.0062 | 19.5 | 380.25 | 7414.875 | 144590.0625 | 473.8245
20 | 490 | 0.66522 | 490.6652 | 20 | 400 | 8000 | 160000 | 494.6186

## Vstupní_data
CHROMATOGRAFICKÁ_DATA
Soubor: | DATA06.TXT
Xm - mrtvá retenční vzdálenost. cm; Xr - retenční objemy. cm;
Yh/2 - pološířka píku. cm; v - rychlost záznamu. cm/min
délka kolony L= 200 cm
data_v | Xm | Xr | Yh/2
2 | 2.1 | 13.6 | 0.92
| 1.83 | 11.9 | 0.78
| 1.52 | 9.8 | 0.6
4 | 2.2 | 14.2 | 0.82
| 1.94 | 12.8 | 0.73
| 1.64 | 10.9 | 0.64
| 1.49 | 9.83 | 0.59
| 1.36 | 8.96 | 0.55
| 2.5 | 16.4 | 0.97
8 | 1.88 | 12.5 | 0.82
| 1.39 | 9.2 | 0.67
| 1.09 | 7.4 | 0.57
| 1.41 | 9.5 | 0.67
load data

## Van Deemter
Koeficienty Van Deemterovy rovnice
Data jsou na listě Vstupní_data
H = 0.0079u + 0.401/u + 0.01 | [6 empty] | min | 3.1746
uoptimal | 7.143 | cm/s |  | poslední adresy dat |  |  | max | 24.4648
L = | 200 |  |  | $B$19 | $D$19 |  | step | 0.53226
u | HETP | u | 1/u | B | A | C |  | HETP-regres
2 | 0.1652 | 3.1746 | 0.315 | 0.40089 | 0.007857 | 0.011998 | 3.1746 | 0.16322
2 | 0.1551 | 3.643 | 0.2745 | 0.033875 | 0.00043345 | 0.0090858 | 3.7069 | 0.14927
2 | 0.13532 | 4.386 | 0.228 | 0.9743 | 0.0053079 | #N/A | 4.2391 | 0.13987
4 | 0.12038 | 6.0606 | 0.165 | 189.5344 | 10 | #N/A | 4.7714 | 0.13351
4 | 0.11742 | 6.8729 | 0.1455 | 0.01068 | 0.00028174 | #N/A | 5.3036 | 0.12926
4 | 0.12446 | 8.1301 | 0.123 |  |  |  | 5.8359 | 0.12654
4 | 0.13005 | 8.9485 | 0.11175 |  |  |  | 6.3681 | 0.12498
4 | 0.13603 | 9.8039 | 0.102 |  |  |  | 6.9004 | 0.12431
4 | 0.12629 | 5.3333 | 0.1875 |  |  |  | 7.4326 | 0.12433
8 | 0.15536 | 14.1844 | 0.0705 |  |  |  | 7.9649 | 0.12491
8 | 0.19147 | 19.1847 | 0.052125 |  |  |  | 8.4972 | 0.12594
8 | 0.21419 | 24.4648 | 0.040875 |  |  |  | 9.0294 | 0.12734
8 | 0.17957 | 18.9125 | 0.052875 |  |  |  | 9.5617 | 0.12905
[7 empty] | 10.0939 | 0.13102
[7 empty] | 10.6262 | 0.13321
[7 empty] | 11.1584 | 0.1356
[7 empty] | 11.6907 | 0.13814
[7 empty] | 12.223 | 0.14083
[7 empty] | 12.7552 | 0.14365
[7 empty] | 13.2875 | 0.14657
[7 empty] | 13.8197 | 0.14959
[7 empty] | 14.352 | 0.15269
[7 empty] | 14.8842 | 0.15588
[7 empty] | 15.4165 | 0.15913
[7 empty] | 15.9487 | 0.16244
[7 empty] | 16.481 | 0.16581
[7 empty] | 17.0133 | 0.16923
[7 empty] | 17.5455 | 0.1727
[7 empty] | 18.0778 | 0.17621
[7 empty] | 18.61 | 0.17976
[7 empty] | 19.1423 | 0.18334
[7 empty] | 19.6745 | 0.18696
[7 empty] | 20.2068 | 0.1906
[7 empty] | 20.739 | 0.19428
[7 empty] | 21.2713 | 0.19797
[7 empty] | 21.8036 | 0.2017
[7 empty] | 22.3358 | 0.20544
[7 empty] | 22.8681 | 0.2092
[7 empty] | 23.4003 | 0.21299
[7 empty] | 23.9326 | 0.21679
[7 empty] | 24.4648 | 0.22061
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ----------

## Test-korel.
Test korelačního koeficientu
CRITCORR.TXT
#VALUE!
[5 empty] | R= | 0.70605
Kritické_hodnoty_korelačního_koeficientu |  |  |  |  | vstupní vektory
n | alfa=0,05 | alfa=0,01 |  |  | 1 | 1.8318
5 | 0.75 | 0.87 |  |  | 2 | 13.1144
6 | 0.71 | 0.83 |  |  | 3 | 21.645
8 | 0.63 | 0.77 | n = | 15 | 4 | 4.6712
10 | 0.58 | 0.71 | Krit. R = | #VALUE! | 5 | 10.5734
12 | 0.53 | 0.66 |  |  | 6 | 16.3364
16 | 0.47 | 0.59 |  |  | 7 | 12.2906
20 | 0.42 | 0.54 |  |  | 8 | 23.6212
30 | 0.35 | 0.45 |  |  | 9 | 26.4025
50 | 0.27 | 0.35 |  |  | 10 | 22.3375
80 | 0.22 | 0.28 |  |  | 11 | 24.1642
100 | 0.2 | 0.25 |  |  | 12 | 21.2263
|  |  | n = | 40 | 13 | 21.2177
0.01 | 0.05 |  | Krit. R = | #VALUE! | 14 | 23.3989
1 | 0.01 |  |  |  | 15 | 21.6545
2 | 0.05
0,01
0,05
alfa:
Test k polynomické regresi
alfa:
Test dat I6:J50
0,01
0,05